第一类医疗器械备案信息表

备案编号：桂玉械备20230015

| 备案人名称 | 玉林市好邦医疗设备有限责任公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91450900283448381T |
| 备案人住所 | 广西玉林市经济开发区好邦路1号 |
| 生产地址 | 广西玉林市经济开发区好邦路1号 |
| 代理人 | / |
| 代理人住所 | / |
| 产品名称 | 骨科牵引架 |
| 型号/规格 | P-024-3 |
| 产品描述 | 产品由连接板，牵引架主体，股座板，股座板垫，会阴柱，腿托架，脚牵引器组成。连接板，牵引架主体，腿托架，脚牵引器采用不锈钢、铝合金材料制成。股座板，会阴柱采用碳纤维材料制成。股座板垫采用皮革和海绵材料制成。非无菌提供，使用前由使用机构根据说明书进行消毒。不在内窥镜下使用。 |
| 预期用途 | 用于骨科手术中骨骼复位牵引用。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 玉林市市场监督管理局 备案日期：2023年11月27日 |
| 变更情况 |  |